СОВЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  27.01.2017 г.                                                                                                                                         № 147

станица Алексеевская

О внесении изменений в решение Совета Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 25 декабря 2015 года № 85 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района

на 2015 – 2019 гг. и на период до 2025 г.»

В целях создания условий для устойчивого развития Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии п.п.1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района р е ш и л:

1.Внести в схему водоснабжения и водоотведения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 – 2019 гг. и на период до   2025 г. утвержденную решением Совета Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 25 декабря 2015 года № 85 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 – 2019 гг. и на период до 2025 г.» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые | км. | 104,71 | 52 350 | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | расходы и напоры в водопроводной сети |  |  |  |  |
| 2 | Перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям | км. |  | 5 000 | 2027 г. |
| 3 | Реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования | шт. | 11 | 4 400 | 2025 г. |
| 4 | Реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП | шт. | 10 | 2 000 | 2024 г. |
| 5 | Строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84*. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений | км. |  | 20 000 | 2028 г. |
| 6 | Обустройство и приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 | ед. |  | 4 500 | 2020 г. |
| 7 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды | км. |  | 24 000 | 2029 г. |
| 8 | Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; строительство нового водозаборного узла в восточной части ст-цы Алексеевской из подземного источника производительностью 1800,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750,0 м3/сут. | ед. |  | 8 000 | 2021 г. |
| 9 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть в ст-це Алексеевской – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км | км | 16,2 | 72 900 | 2029 г. |
| 10 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Москальчук к сетям ст-цы Алексеевской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 4,4 км | км. | 4,4 | 19 800 | 2029 г. |
| 11 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Кирпичный к сетям х. Москальчук. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км | км. | 0,4 | 1 800 | 2023 г. |
| 12 | Строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее ст-цы Краснооктябрьской из подземного источника производительностью 580,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | 4 500 | 2026 г. |
| 13 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть ст-цы Краснооктябрьской – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160 мм, общей протяженностью | км. | 21,8 | 98 100 | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | магистральных линий 21,8 км |  |  |  |  |
| 14 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ст-цы Новоархангельской к сетям ст-цы Алексеевской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 5,7 км | км. | 5,7 | 25 650 | 2027 г. |
| 15 | Строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее п. Пригородный производительностью 740,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | 6 000 | 2025 г. |
| 16 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Пригородный – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км | км. | 7,6 | 34 200 | 2026 г. |
| 17 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Школьный к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской | км. | 2,7 | 12 150 | 2027 г. |
| 18 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Большевик к сетям ст-цы Новоархангельской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской 3,5 км | км. | 3,5 | 15 750 | 2026 г. |
| 19 | Строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее п. Овощной производительностью 30,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | 2 000 | 2022 г. |
| 20 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Овощной – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км | км. | 1,3 | 5 850 | 2026 г. |
| 21 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Красный Партизан к сетям ст-цы Новоархангельской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской | км. | 2,3 | 10 350 | 2027 г. |
| ВСЕГО: |  |  |  | 429 300 |  |

».

1.2.Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«2.6.Оценка и объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Источники финанси рования | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети | км. | 104,71 | Внеб.ист. | 52 350 | 2029 г. |
| 2 | Перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям | км. |  | Внеб.ист | 5 000 | 2027 г. |
| 3 | Реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования | шт. | 11 | Внеб.ист | 4 400 | 2025 г. |
| 4 | Реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП | шт. | 10 | Внеб.ист | 2 000 | 2024 г. |
| 5 | Строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84*. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений | км. |  | Внеб.ист | 20 000 | 2028 г. |
| 6 | Обустройство и приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 | ед. |  | Внеб.ист | 4 500 | 2020 г. |
| 7 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды | км. |  | Внеб.ист | 24 000 | 2029 г. |
| 8 | Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; строительство нового водозаборного узла в восточной части ст-цы Алексеевской из подземного источника производительностью 1800,0 м3/сут. | ед. |  | Внеб.ист | 8 000 | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750,0 м3/сут. |  |  |  |  |  |
| 9 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть в ст-це Алексеевской – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км | км | 16,2 | Внеб.ист | 72 900 | 2029 г. |
| 10 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Москальчук к сетям ст-цы Алексеевской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 4,4 км | км. | 4,4 | Внеб.ист | 19 800 | 2029 г. |
| 11 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Кирпичный к сетям х. Москальчук. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км | км. | 0,4 | Внеб.ист | 1 800 | 2023 г. |
| 12 | Строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее ст-цы Краснооктябрьской из подземного источника производительностью 580,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | Внеб.ист | 4 500 | 2026 г. |
| 13 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть ст-цы Краснооктябрьской – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км | км. | 21,8 | Внеб.ист | 98 100 | 2029 г. |
| 14 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ст-цы Новоархангельской к сетям ст-цы Алексеевской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 5,7 км | км. | 5,7 | Внеб.ист | 25 650 | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее п. Пригородный производительностью 740,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | Внеб.ист | 6 000 | 2025 г. |
| 16 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Пригородный – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км | км. | 7,6 | Внеб.ист | 34 200 | 2026 г. |
| 17 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Школьный к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской | км. | 2,7 | Внеб.ист | 12 150 | 2027 г. |
| 18 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Большевик к сетям ст-цы Новоархангельской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской 3,5 км | км. | 3,5 | Внеб.ист | 15 750 | 2026 г. |
| 19 | Строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее п. Овощной производительностью 30,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | Внеб.ист | 2 000 | 2022 г. |
| 20 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Овощной – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км | км. | 1,3 | Внеб.ист | 5 850 | 2026 г. |
| 21 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Красный Партизан к сетям ст-цы Новоархангельской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – | км. | 2,3 | Внеб.ист | 10 350 | 2027 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 429 300 |  |

ФБ – федеральный бюджет, КР – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб.ист. – внебюджетные источники.

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о реализации мероприятий, включающих реконструкцию, модернизацию или новое строительство объектов централизованной системы водоснабжения в индивидуальном порядке.

».

1.3. Подпункт 3.5.2. пункта 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлена в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующей канализационной насосной станции в ст-це Алексеевской, по ул. Северная, с сохранением производственной мощности 50 м3/ч. Мощность объекта водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании | ед. | 1 | 2 000 | 2025 гг. |
| 2 | Восстановление второй нитки напорного коллектора от КНС до КОС в п. Парковый | км. | 15,1 | 68 000 | 2029 гг. |
| 3 | Реконструкция и замена канализационных коллекторов в ст-це Алексеевской. Самотечные сети предусматриваются диаметром Ø145 мм из полиэтиленовых труб; напорно-самотечные сети предусматриваются в две нитки из чугунных труб диаметром Ø 150 мм. Все диаметры и материал коллекторов необходимо уточнить при рабочем проектировании | км. | 16,2 | 55 000 | 2028 гг. |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации | шт. | 1 | 500 | 2024 гг. |
| 5 | Строительство сетей и объектов ливневой канализации |  |  | 30 000 | 2027 гг. |
| ВСЕГО: |  |  |  | 155 500 |  |

».

1.4.Пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции:

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Источник финансирования | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующей канализационной насосной станции в ст-це Алексеевской, по ул. Северная, с сохранением производственной мощности 50 м3/ч. Мощность объекта водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании | ед. | 1 | МБ | 2 000 | 2025 гг. |
| 2 | Восстановление второй нитки напорного коллектора от КНС до КОС в п. Парковый | км. | 15,1 | МБ | 68 000 | 2029 гг. |
| 3 | Реконструкция и замена канализационных коллекторов в ст-це Алексеевской. Самотечные сети предусматриваются диаметром Ø145 мм из полиэтиленовых труб; напорно-самотечные сети предусматриваются в две нитки из чугунных труб диаметром Ø 150 мм. Все диаметры и материал коллекторов необходимо уточнить при рабочем проектировании | км. | 16,2 | МБ | 55 000 | 2028 гг. |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации | шт. | 1 | МБ | 500 | 2024 гг. |
| 5 | Строительство сетей и объектов ливневой канализации | км. |  | МБ | 30 000 | 2027 гг. |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 155 500 |  |

ФБ – федеральный бюджет, КР – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб.ист. – внебюджетные источники.

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год, плановый период.

».

2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района по коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству (Ганжа).

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Алексеевского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                             Н.Е.Михайлов

Председатель Совета

Алексеевского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                             З.А.Грудинина